附件：

**工程量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 内外墙面涂料拆除 | m2 | 890 |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子两遍、打磨、底漆、 真石漆、罩面漆 | m2 | 780 |
| 3 | 011002001001 | 抗裂混凝土面层 | 1.部位： 门卫室、小区院内1. 5m高墙面 | m2 | 460 |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位：外墙面 2.做法：界面剂、刮腻子两遍 、 底漆一遍、乳胶漆两遍 | m2 | 110 |
| 5 | 171101002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：停车房旁楼梯部分、 楼道 | m2 | 120 |
| 6 | 010802004001 | 防盗门 | 1.安装部位:门卫间、储物室 、 卫生间 2.尺寸0.9\*2.1 | m2 | 5.67 |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.门卫间、储物室、卫生间安 装防滑地砖 | m2 | 25 |
| 8 | 031004013001 | 大、小便槽自动  冲洗水箱 | 1.卫生间安装蹲便器水箱 | 套 | 1 |
| 9 | 01B001 | 电路改造 | 1.含电工电料 | m2 | 30 |
| 10 | 01B002 | 不锈钢结构 | 1.部位：垃圾分类区 | m2 | 8 |
| 11 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.部位：垃圾分类区 | m2 | 8 |