附件：

|  |
| --- |
| 工程量清单（不限于以下） |
| **名称：襄阳市殡仪馆食堂电缆架设** |
| **序号** | **项 目 名 称** | **单位** | **数量** |  |  |
| **1** | **ZC-YJV22-3×70+1×35铜芯有铠装电缆** | **m** | **150** |  |  |
| **2** | **地面电缆铺设施工** | **m** | **32** |  |  |
| **3** | **角铁配件** | **套** | **48** |  |  |
| **4** | **墙面面电缆架设施工** | **m** | **118** |  |  |
| **5** | **卡扣附件** | **套** | **118** |  |  |