**附件: 报价单**

项目名称：定制玻璃罩排烟机

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 总金额 |
| 玻璃罩排烟机 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 尺寸 |
| 玻璃脱排烟罩 | 5600\*1100\*500 | ㎡ | 8.2 |
| 不锈钢烟网 | 与烟罩匹配 | 块 | 11 |
| 镀锌板卧式烟管连堵头 |  | ㎡ | 12 |
| 镀锌板排烟管道 |  | ㎡ | 6 |
| 镀锌板变头 |  | ㎡ | 8 |
| 风机 | 10000风量 | 台 | 1 |

 | 1 | 套 |  |
| 备注：本项目为交钥匙采购 |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：