附件：

物品报价一览表

（不限于以下物品）

| 商品名称 | 规格 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护服 | EN14126 | 套 |  | - 原材料重量≥63克透气膜（PE透气膜25克+PP纺粘无纺布36克+医用热熔胶2克） - 2、包含无纺布鞋套 |
| KN95口罩 | GB2626-2006 | 个 |  | - 1、过滤率≧95%， - 2、型号成人标准通用款 - 3、第一层PP纺粘无纺布50克，幅宽175/250/260mm 普无纺布，第二层热风棉无纺布45克，幅宽175/250/260mm 普热风棉，第三层PP熔喷无纺布25-50克，幅宽175/250/260mm 普热风棉，第四层PP纺粘无纺布25-30克，幅宽175/250/260mm 普无纺布 - 4、鼻梁条:双芯0.55、宽度5mm - 5、耳带空心扁带、宽度4-6mm |
| N95口罩 | GB19083-2010 | 个 |  | - 1、第一层PP纺粘无纺布50克，幅宽175/250/260mm 普无纺布，第二层热风棉无纺布45克，幅宽175/250/260mm 普热风棉，第三层PP熔喷无纺布25-50克，幅宽175/250/260mm 普热风棉，第四层PP纺粘无纺布25-30克，幅宽175/250/260mm 普无纺布 - 2、鼻梁条:双芯0.55、宽度5mm - 3、耳带空心扁带、宽度4-6mm - 4、过滤率≧95%， |
| 加长鞋套 | YY/TI633-2019 | 双 |  | - 高度50cmx43cm(40-43通用) - 材质：28+15PP+PE淋膜无纺布 - 范围：医用 - 4、要求：针距每40mm不少于6针，拉伸强度不小于10MPa |

报价单位：（盖章）

单位地址：

联系人：

联系方式：