**附件: 报价单**

项目名称：襄阳市殡仪馆空气净化消毒设备滤网采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 滤网规格（长×宽×厚 单位：mm）/套 | 数量（套） | 限单价 | 报价 |
| KJ1000F-A01 | 初效滤网:515mm×630mm×20mm活性炭滤网:540×565mm×20mm高效HEPA滤:540mm×565mm×50mm | 30 | 2000 |  |
| KJ400F - D01 | 初效滤网：397 mm×291 mm×6mm活性炭滤网：396 mm×290 mm×13mm高效HEPA网：399 mm×293 mm×25mm | 15 | 1000 |  |
| 合计： |  |
| 备注：每套滤网包含: 1个初效滤网、1个活性炭滤网、1个高效HEPA滤。 |

单位名称（公章）：

联系人及电话：

地址：