附件：

**报价清单**

项目名称：襄阳市殡仪馆火化用油泵自动化控制改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 油箱（含支架） | 50L | 个 | 1 |  |  | 材质304 |
| 2 | 丝扣球阀 | DN40 | 个 | 8 |  |  | 316L |
| 3 | 丝扣球阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  | 316L |
| 4 | 丝扣球阀 | DN20 | 个 | 6 |  |  | 316L |
| 5 | 丝扣球阀 | DN25 | 个 | 2 |  |  | 316L |
| 6 | 丝扣球阀 | DN15 | 个 | 2 |  |  | 316L |
| 7 | 丝扣球阀 | DN40 | 台 | 1 |  |  | 316L |
| 8 | 丝扣球阀 | DN40\*150 | 个 | 1 |  |  | 316L |
| 9 | 补芯 | DN32\*20 | 个 | 1 |  |  | 316L |
| 10 | 补芯 | DN40\*25 | 个 | 4 |  |  | 316L |
| 11 | 双头丝短管 | DN20\*250 | 个 | 4 |  |  | 316L |
| 12 | 单头丝短管 | DN25\*200 | 个 | 3 |  |  | 316L |
| 13 | 外丝直接 | DN25 | 个 | 12 |  |  | 316L |
| 14 | 外丝直接 | DN15 | 个 | 4 |  |  | 316L |
| 15 | 内丝弯头 | DN15 | 个 | 2 |  |  | 316L |
| 16 | 三通 | DN20 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 三通 | DN20\*15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 高压油管 | DN25\*350 | 根 | 8 |  |  | 一头外丝 一头内丝 |
| 19 | 高压油管 | DN20\*2500 | 根 | 1 |  |  | 一头外丝 |
| 20 | 高压油管 | DN25\*1500 | 根 | 1 |  |  | 一头外丝 一头内丝 |
| 21 | 四氟垫 | DN40 | 片 | 10 |  |  |  |
| 22 | 生料带 |  | 卷 | 20 |  |  |  |
| 23 | 压力变送器 | DN15 | 个 | 1 |  |  | 丹弗斯 |
| 24 | 表弯 | DN15 | 个 | 1 |  |  | 316L |
| 25 | 变频柜 | 500\*600 | 台 | 1 |  |  | 变频器ABB |
| 26 | 电线 | 3\*2.5+2 | 米 | 2 |  |  | 国标 |
| 27 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |