|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **襄阳市殡仪馆灵堂别墅区喷泉池维修项目工程量清单** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 镀锌管材 | DN80（包含造型焊接费用） | 米 | 20 |
| 2 | 镀锌管件 | 焊接管件（含不锈钢螺丝） | 套 | 6 |
| 3 | 法兰挡水板 | 镀锌法兰挡水板 | 个 | 2 |
| 4 | 单头丝 | 焊接 | 个 | 38 |
| 5 | 弯头 | DN32 | 个 | 8 |
| 6 | 弯头 | DN80 | 个 | 6 |
| 7 | 双头丝 | 加厚纯铜DN25 | 个 | 38 |
| 8 | 管道固定架 | 焊接 | 套 | 1 |
| 9 | 喷泉喷头 | 加厚纯铜涌泉DN32 | 个 | 8 |
| 10 | 喷泉喷头 | 加厚纯铜喷头DN32 | 个 | 30 |
| 11 | 喷泉阀门 | 加厚纯铜球阀DN32 | 个 | 38 |
| 12 | 水景灯 | 七彩不锈钢12W | 个 | 38 |
| 13 | 水池内电缆线 | 水景灯线纯铜国标2.5（含人工、辅材安装费用） | 米 | 50 |
| 14 | 不锈钢球阀 | DN80 （含人工安装费用） | 个 | 6 |
| 15 | 石材石球底座 | 需要重新定制石材雕刻 | 套 | 1 |
| 16 | 水景灯 | 水景灯下水安装调试 | 个 | 38 |
| 17 | 喷泉喷头 | 喷头、球阀下水安装调试 | 个 | 38 |
| 18 | 喷泉智能控制柜 | 定时、遥控可控制（含人工安装调试费用） | 套 | 1 |
| 19 | 潜水泵 | QSP15-26-2.2 | 台 | 2 |
| 20 | 水下变压器 | 500W专用定制款（含人工安装调试费用） | 台 | 1 |

附件：