附件：

报价单

项目名称：襄阳市殡仪馆公共场所消防器材和消防设施采购

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价）（元） | 单价（元） | 金额（元） |
| 干粉灭火器 | 4公斤 | 瓶 | 233 | 110 |  |  |
| 水基灭火器 | 3升 | 瓶 | 34 | 120 |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 3公斤 | 瓶 | 2 | 200 |  |  |
| 304不锈钢微型消防站 | 1. 尺寸：1600mm\*1200mm\*400mm
2. 304不锈钢厚度：1.0mm

3、微型消防站内置器材：灭火毯\*1、手电筒\*1、消防斧\*1、六件套（消防防护服上衣\*1、消防防护服裤子\*1、防护手套\*1、防护头盔\*1、安全靴子\*1、安全腰带\*1）\*1、消防镐\*1、防毒面具\*1、绳子15m\*1、铁锹\*1、撬棍\*1 | 套 | 2 | 3000 |  |  |
| 304不锈钢灭火器箱 | 1、304不锈钢厚度：0.8mm2、灭火器箱配置物品：地垫\*1/箱、墙体标识贴\*1/箱 | 个 | 44 | 240 |  |  |
| **报价金额合计（元）** |  |
| **注：最高限价系指最高单价的限制额度。报价时，单价不得高于或等于最高限价，否则相关报价将被视作无效报价。** |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：