附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价单** | | | | | | |
| 项目名称：襄阳市殡仪馆设备间屋顶更换及钢架防腐防锈处理项目 | | | | |  | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价（元） |
|  |  | 油漆工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除钢结构及金属墙面原油漆面层 2.铲除完成后项目内清扫、整理、外运等内容 3.包括不限于铲除所需相关措施，费用综合考虑 4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 633.87 |  |
| 2 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.钢结构及金属墙面油漆面 2.红丹防锈底漆一遍 3.聚氨酯耐火防腐面漆两遍 4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 633.87 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 3 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.拆除原锈坏彩钢板 2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容 3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑 4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 306.72 |  |
| 4 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.更换为防腐蚀铝制屋面板 2.屋面板厚0.8mm 3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 306.72 |  |
| 5 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1.金属卷闸门维修 2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | 扇 | 3 |  |
| 6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.金属窗维修 2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | 扇 | 5 |  |
| 7 | 011705001001 | 汽车式起重机 | 1.汽车式起重机 2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | 台·次 | 2 |  |
| 8 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 306.72 |  |
| 合计总报价（元） | | | | | |  |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：