附件：

|  |
| --- |
| 报价单 |
| 项目：襄阳市殡仪馆室内消防预警设备采购项目 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 点型烟感探测器 | JTY-GD-A30 | 只 | 20 |  |  |
| 2 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-A62 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 声光报警器 | SG-A92 | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 消防广播 | SPK-X3W-01 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 广播模块 | KZJ-A76 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 输入/输出模块 | KZJ-A55 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 隔离器 | GL-A59 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 报警控制器（壁挂） | JB-QBL-A310  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 广播主机（壁挂） | GB2201BK-200 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 信号线 | ZR-2×1.5² | 米 | 190 |  |  |
| 11 | 广播线 | ZR-2×1.5² | 米 | 100 |  |  |
| 12 | 电源线 | ZR-2.5² | 米 | 100 |  |  |
| 13 | 线管 | 20JDG | 米 | 290 |  |  |
| 14 | 接线盒 | / | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 空气开关 | 100A脱扣器空气开关 | 只 | 1 |  |  |
| 报价金额合计（元）： |  |
| 备注：此报价为含税全包价，包含运输费、安装工费、材料费、调试费等一切费用，请报价单位综合核算成本后报价。 |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：